## MeierGuss
Artikelnummer | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Mengeneinheit
B1310610/1 | MeierGuss Straßenkappe MEICAP-SN für Unterflurhydranten | MeierGuss Straßenkappe MEICAP-SN für Unterflurhydranten nach DIN 4055-U-V, nach Baugrundsätzen DIN 3580-1 Lichte Weite 316x211mm, selbstnivellierend, ohne Ventilation, mit anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender, temperaturbeständiger (180 Grad für 1 Stunde) dämpfender Einlage MEIPREN® Voll-Guss-Gehäuseunterteil, für Unterflurhydranten Voll-Guss-Gehäuseoberteil, selbstnivellierend, lichte Weite 316x211mm, Verstellbereich 231-375mm, mit großem Auflagekragen zum Lastabtrag, anfrierhemmend Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit anfrierhemmender, austauschbarer, klapperfreier, umlaufender, temperaturbeständiger (180 Grad für 1 Stunde) dämpfender Einlage MEIPREN, mit schlagfestem Edelstahlsteg Höhen-/ und neigungsverstellbar Verstellbereich Höhe: 231-375mm Max. Steigung / Gefälle: 14% MeierGuss Straßenkappe MEICAP-SN für Unterflurhydranten o. glw. liefern und gemäß den Herstellervorschriften einbauen. | 42,3 kg | St.